Fecha: 16 de agosto de 2021

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

RFQ N.º UNFPA/HND/RFQ/2021/026

Formulario de cotización de PRECIOS

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del oferente:** |  |
| **Fecha de la cotización:** | Haga clic aquí para ingresar una fecha. |
| **Solicitud de cotización Nº:** | UNFPA/HND/RFQ/2021/026 |
| **Moneda de la cotización:** | Lempiras |
| **Validez de la cotización:***(La cotización debe ser válida por un período mínimo de 3 meses desde la fecha de plazo límite para la presentación.)* |  |
| **Fecha de Entrega (15 días calendario)** |  |

* Las tarifas cotizadas deben **excluir el 15% de ISV**, dado que el UNFPA está exento del pago de impuestos.

**ADQUISICIÓN DE 35 AUTOCLAVES Y EQUIPO MÉDICO MENOR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Descripción** | **Especificaciones Técnicas** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Total** |
| **1** | Autoclave eléctrico | Capacidad: 24 litrosCalentador de inmersión eléctrico.Temporizador de campana mecánico de 60 minutos.Fabricado en aluminio. - aprobado por ul.Pedestal de soporte interior en acero inoxidable.Interruptor de encendido / apagado y luz piloto.Manómetro de control de vapor - válvula de seguridad de exceso de presión. - válvula de control. Altura total: 42,5 cmAltura de la base: 31,2 cmDiámetro interno: 32 cmCircuito: 103,5 cmPeso: 26 LBS / 11,8 KGSContenedor interno: PROFUNDIDAD: 21.6Diámetro interno: 28,3 cmPotencia: 1650 WATTSConexión eléctrica: 220 - 240V 50 / 60Hz, 16A | 35 |  |  |
| **2** | Lámpara de pedestal para evaluación ginecológica | Lámpara de pedestal, eléctrica, cuello flexible y ajustable | 11 |  |  |
| **3** | Banco giratorio para procedimientos | Banco metálico resistente, giratorio | 11 |  |  |
| **4** | Gradilla | Para camilla ginecológica | 11 |  |  |
| **5** | Biombos | Plegables, área a cubrir 1.80 metros de alto | 22 |  |  |
| **6** | Basureros medianos | Material metálico para utilizar bolsas de tamaño mediano (50x50) | 33 |  |  |
| **7** | Espéculos | Material acero inoxidable20 Unidades (2 talla S, 2 talla L y 16 talla M) | 220 |  |  |
| **8** | Mesa de mayo  | Mesa para instrumental de acero inoxidable  | 11 |  |  |

**Enviar junto con su oferta imágenes de los productos y documentos donde se puedan revisar de forma clara las especificaciones técnicas solicitadas.**

 **Tiempo de entrega 15 días calendario.**

Las cotizaciones se deben presentar con los siguientes requerimientos:

1. Oferta elaborada en estricta conformidad con el formulario de cotización de precios, misma que deberá estar debidamente firmada y sellada por la autoridad competente de la empresa ofertante en formato PDF
2. Imágenes de los productos solicitados y especificaciones técnicas
3. Permiso de Operación
4. Factura con CAI
5. Constancia de bancos o cheque anulado donde se vea reflejado el nombre del banco, número de cuenta y nombre de la empresa.

 **Las empresas que no cumplan con los requerimientos antes descritos no serán tomadas en consideración.**

*Comentarios del contratista:*

Por el presente certifico que la empresa mencionada anteriormente, en cuyo nombre estoy debidamente autorizado a firmar, ha revisado el documento RFQ UNFPA/HND/RFQ/2021/026, incluidos todos sus anexos, las enmiendas al documento de Solicitud de cotización, RFQ (si corresponde) y las respuestas proporcionadas por el UNFPA a los pedidos de aclaración enviados por los potenciales proveedores de servicios. Además, la empresa acepta las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA y respetará esta cotización hasta su vencimiento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Haga clic aquí para ingresar una fecha. |  |
| Nombre y cargo | Fecha y lugar |

**ANEXO I:**

**Condiciones Generales de Contratación para la adquisición de bienes.**

Esta Solicitud de cotización está sujeta a las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA para la Contratos de minimis, que están disponibles en: [Inglés,](http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-de-minimis-contracts) [español](http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20SP_0.pdf) y [francés](http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20FR_0.pdf)