Fecha: 28 de julio de 2021

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

RFQ N.º UNFPA/HND/RFQ/2021/022

Formulario de cotización de PRECIOS

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del oferente:** |  |
| **Fecha de la cotización:** | Haga clic aquí para ingresar una fecha. |
| **Solicitud de cotización Nº:** | UNFPA/HND/RFQ/2021/022 |
| **Moneda de la cotización:** | Lempiras |
| **Validez de la cotización:***(La cotización debe ser válida por un período mínimo de 3 meses desde la fecha de plazo límite para la presentación.)* |  |
| **Fecha de Entrega (15 días calendario)** |  |

* Las tarifas cotizadas deben **excluir el 15% de ISV**, dado que el UNFPA está exento del pago de impuestos.

**ADQUISICIÓN DE 50 DOPPLERS FETALES DE USO MÉDICO - PORTATILES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR UNITARIO L.** | **VALOT TOTAL L.** |
| 50 | Doppler fetal para uso médico - portátil | Diseño compacto /debe de ser portátil. Sonda de 2 MHz con penetración profunda o de 3 MHz para detección de latido cardíaco fetal desde las 9 – 10 semanas y SP02, que utiliza la técnica de ultrasonido para detectar sonido con efecto Doppler. Técnica de procesamiento de señal digital avanzada (DSP): este se utiliza para el cálculo en tiempo real de la frecuencia cardiaca fetal.Altavoz incorporado y toma de auriculares. Transductor de 4/5/8 MHz para detección de flujo sanguíneo.Rango de medida de 50 a 210 bpm.Pantalla LCD u OLED con demostración de frecuencia cardíaca fetal y SPO2 en tiempo real y capacidad de la batería, dimensión de la pantalla aproximada de 60 x 37 mm.Monitoreo en tiempo real para uso diario.Baterías AA normales para fácil reemplazo.Batería recargable de litio incorporada como soporte de largo tiempo de trabajo.Peso estimado 0.25kg y dimensión 30x130x85 mm.Seguridad: Cumple con IEC 60601-1: 1998 ＋ A1: 1991 ＋ A2: 1995 (obligatorio).Normativa: Al ser un dispositivo de clase IIA son obligatorios los certificados ISO 13485 y CE. |  |  |
| **TOTAL LPS.** |  |  |

**Enviar junto con su oferta imágenes de los productos y documentos donde se puedan revisar de forma clara las especificaciones técnicas solicitadas.**

 **Tiempo de entrega 15 días calendario.**

Las cotizaciones se deben presentar con los siguientes requerimientos:

1. Oferta elaborada en estricta conformidad con el formulario de cotización de precios, misma que deberá estar debidamente firmada y sellada por la autoridad competente de la empresa ofertante en formato PDF
2. Imágenes de los productos solicitados y especificaciones técnicas
3. Permiso de Operación
4. Factura con CAI
5. Constancia de bancos o cheque anulado donde se vea reflejado el nombre del banco, número de cuenta y nombre de la empresa.

 **Las empresas que no cumplan con los requerimientos antes descritos no serán tomadas en consideración.**

*Comentarios del contratista:*

Por el presente certifico que la empresa mencionada anteriormente, en cuyo nombre estoy debidamente autorizado a firmar, ha revisado el documento RFQ UNFPA/HND/RFQ/2021/022, incluidos todos sus anexos, las enmiendas al documento de Solicitud de cotización, RFQ (si corresponde) y las respuestas proporcionadas por el UNFPA a los pedidos de aclaración enviados por los potenciales proveedores de servicios. Además, la empresa acepta las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA y respetará esta cotización hasta su vencimiento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Haga clic aquí para ingresar una fecha. |  |
| Nombre y cargo | Fecha y lugar |

**ANEXO I:**

**Condiciones Generales de Contratación para la adquisición de bienes.**

Esta Solicitud de cotización está sujeta a las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA para la Contratos de minimis, que están disponibles en: [Inglés,](http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-de-minimis-contracts) [español](http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20SP_0.pdf) y [francés](http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20FR_0.pdf)